## 胡睿
[INFO]
Keithley 2400
Meas Time: 2021/1/19 8:51:47
Params: GPIB address = GPIB0::21::INSTR; DataFile = D:\工艺实验\胡睿; Compliance Level (0.1) = 0.100000000000000; Number of Points (5) = 80; Minimum Amplitude (1) = -3.000000000000000; Maximum Amplitude (2) = 15.000000000000000; Timeout (100000 ms) = 100000; Source Mode (0: Voltage) = 0; 4-wire? = FALSE; delay(S) = 0.000000000000000; Start = ;
[COMMENT]
[DATA]
time (s) | Voltage (V) | Current (A) | absCurrent (A) | Fitting Resistance (Ohms)
3274.2354 | -3.0008 | -0.0012472 | 0.0012472 | 27.0207
3274.2773 | -2.7726 | -0.0012432 | 0.0012432 | 27.0207
3274.3193 | -2.5452 | -0.0012381 | 0.0012381 | 27.0207
3274.3613 | -2.3175 | -0.0012323 | 0.0012323 | 27.0207
3274.4033 | -2.0895 | -0.0012257 | 0.0012257 | 27.0207
3274.4453 | -1.8625 | -0.001218 | 0.001218 | 27.0207
3274.4873 | -1.6345 | -0.0012085 | 0.0012085 | 27.0207
3274.5293 | -1.4068 | -0.0011973 | 0.0011973 | 27.0207
3274.5713 | -1.1788 | -0.0011835 | 0.0011835 | 27.0207
3274.6133 | -0.95096 | -0.0011669 | 0.0011669 | 27.0207
3274.6553 | -0.72276 | -0.0011457 | 0.0011457 | 27.0207
3274.6973 | -0.49464 | -0.0011176 | 0.0011176 | 27.0207
3274.7393 | -0.26679 | -0.0010793 | 0.0010793 | 27.0207
3274.8281 | -0.038462 | -0.00099859 | 0.00099859 | 27.0207
3274.8711 | 0.19029 | -0.00018136 | 0.00018136 | 27.0207
3275.0059 | 0.4183 | 0.007649 | 0.007649 | 27.0207
3275.0938 | 0.6463 | 0.02586 | 0.02586 | 27.0207
3275.1357 | 0.87489 | 0.045701 | 0.045701 | 27.0207
3275.1777 | 1.1031 | 0.065791 | 0.065791 | 27.0207
3275.2197 | 1.331 | 0.085601 | 0.085601 | 27.0207
3275.2617 | 1.4996 | 0.099991 | 0.099991 | 27.0207
3275.3037 | 1.4983 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.3457 | 1.4975 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.3887 | 1.4965 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.4307 | 1.4952 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.4727 | 1.4941 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.5146 | 1.4931 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.5576 | 1.4923 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.5996 | 1.4917 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.6416 | 1.491 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.6836 | 1.4904 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.7266 | 1.4899 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.7686 | 1.4892 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.8105 | 1.4886 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.8535 | 1.488 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.8955 | 1.4874 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.9375 | 1.487 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3275.9795 | 1.4866 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.0225 | 1.4863 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.0645 | 1.486 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.1064 | 1.4859 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.1484 | 1.4858 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.1914 | 1.4858 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.2334 | 1.4858 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.2754 | 1.4859 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.3174 | 1.486 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.3604 | 1.486 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.4023 | 1.4859 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.4443 | 1.4857 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.4873 | 1.4855 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.5293 | 1.4854 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.5713 | 1.4852 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.6133 | 1.485 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.6562 | 1.4849 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.6982 | 1.4846 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.7402 | 1.4845 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.7822 | 1.4844 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.8252 | 1.4841 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.8672 | 1.484 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.9092 | 1.4837 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.9512 | 1.4835 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3276.9941 | 1.4833 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.0361 | 1.4832 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.0781 | 1.4833 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.1201 | 1.4834 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.1631 | 1.4835 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.2051 | 1.4837 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.2471 | 1.4839 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.2891 | 1.484 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.332 | 1.484 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.374 | 1.4839 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.416 | 1.4837 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.458 | 1.4834 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.501 | 1.4832 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.543 | 1.4829 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.585 | 1.4827 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.627 | 1.4825 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.6699 | 1.4824 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.7119 | 1.4821 | 0.1 | 0.1 | 27.0207
3277.7539 | 1.4818 | 0.1 | 0.1 | 27.0207